## Totaaloverzicht
Vergelijking | NewSolar Actie aanbod april 2024 | NewSolar Beoordeling | Masters in Solar Actie aanbod april 2024 | Masters in Solar Beoordeling | Bloemendal/DE Partner Actie aanbod april 2024 | Bloemendal/DE Partner Beoordeling
Vestigingsplaats lokaal | Woudenberg | + | Wageningen | +/- | Leusden | +
Kwaliteit panelen | Trina Solar Dual Glass Vertex S 430 Wp | + | Tier 1 425 Wp mono | + | Longi Solar 435 Wp full black / 440Wp not full Black | +
Omvormer | Micro-omvormer APS DS3 | + | Growatt Solar Edge met optimizers Enphase micro-omvormer | Growatt: (-) optimizers + micro-omvormer + | Serieel: Growatt omvormers 1 fase en 3 fase, schaduw op 1 paneel is nadelig voor alle panelen. Parallel: Solar Edge 1 fase met S440 optimizers/ Solar Edge 3 fase met S440 optimizers schaduw is geen probleem Micro-omvormer APS DS3 1 fase QS2 3 fase, schaduw is ook geen probleem | Growatt (-) optimizers/+ Micro-omvormer/+
aansluiting 1 fase / 3 fase | Beide opties mogelijk. Met 3-fase aansluiting betere spreiding over fasen. Standaardprijs is 1 fase. | + | 1 fase | + | 1-fase of 3 fase | +
Garantie | -Trina Solar glas-glas Zonnepanelen:25 jaar -APS micro omvormer: 20 jaar -Montage totale installatiewerk: 5 jaar -Opbrengstgarantie na 25 jaar: minimaal 90% van de originele capaciteit -Belangrijk dat dakdoorvoer door bestaande dakdekker wordt gerealiseerd i.v.m. resterende garantie op dakleer | + | Growatt omvormer 10 jaar, SolarEdge omvormer 12 jaar & Empase omvormer 25 jaar Optimizers 25 jaar Panelen 12 jaar fabrieksgarantie Opbrengstgarantie na 25 jaar: 88,9 % Montage: 10 jaar | + | Garantie obv fabrieksgarantie - Zonnepanelen 10 jaar - Solar Edge omvormer 12 jaar, optimizers 25 jaar - APS microomvormer DS3 en QT2 20 jaar - Montage 2 jaar na oplevering - Opbrengstgarantie na 25 jaar: minimaal 80% van de originele capaciteit | +
Prijs 8 panelen met Growatt omvormer all-in prijs | Wordt niet aangeboden. Newsolar heeft uitgesproken voorkeur voor zonnepanelen met micro-omvormers | nvt | € 3300,- (ipv € 3503) | + | € 4271,- (niet eerder aangeboden) | (-)
Prijs 12 panelen met Growatt omvormer all-in prijs | Wordt niet aangeboden. Newsolar heeft uitgesproken voorkeur voor zonnepanelen met micro-omvormers | nvt | € 4150,- (ipv 4397) | + | € 5701,- (niet eerder aangeboden) | (-)
Prijs 16 panelen met Growatt omvormer all-in prijs | Wordt niet aangeboden. Newsolar heeft uitgesproken voorkeur voor zonnepanelen met micro-omvormers | nvt | € 4925,- (ipv € 5213) | + | € 6700,- (niet eerder aangeboden) | (-)
Prijs 8 panelen all-in met Solar Edge omvormer en Solar Edge optimizers | Wordt niet aangeboden. Newsolar heeft uitgesproken voorkeur voor zonnepanelen met micro-omvormers | nvt | € 4250 (ipv € 4631) | + | € 5213,- (ipv € 5424) | (-)
Prijs 12 panelen all-in met Solar Edge omvormer en Solar Edge optimizers | Wordt niet aangeboden. Newsolar heeft uitgesproken voorkeur voor zonnepanelen met micro-omvormers | nvt | €5200,- (ipv € 5716) | + | € 7115,- (3 fase korte string) (ipv € 6810 1 fase) | (-)
Prijs 16 panelen all-in met Solar Edge omvormer en Solar Edge optimizers | Wordt niet aangeboden. Newsolar heeft uitgesproken voorkeur voor zonnepanelen met micro-omvormers | nvt | € 6450,- (ipv € 7090) | + | € 7895,- (ipv € 8352) | (-)
Prijs 8 panelen all-in met APS micro-omvormers | € 4427,21 (ipv € 5283,61) | + | Actieaanbod met Enphase micro-omvormers € 4350,- (niet eerder aangeboden) | + | € 4793,- (ipv € 5058) | +
Prijs 12 panelen all-in met APS micro-omvormers | € 6041,53 (ipv € 6949,10) | + | Actieaanbod met Enphase micro-omvormers € 5650,- (niet eerder aangeboden) | + | € 6095,- (ipv € 6510) | +
Prijs 16 panelen all-in met APS micro-omvormers | 14 panelen: €6634,17 (ipv € 7731,60) | + | Actieaanbod met Enphase micro-omvormers € 7200,- (niet eerder aangeboden) | + | € 7402,- (ipv € 7842) | +
Aan welke eisen van de NEN1010 norm voldoet de installatie | Volledig | + | Alle Masters in Solar installatie wordt uitgevoerd volgens de nen1010. | + | Panelen worden volgens SCIOS Scope 12 aangesloten, de uitbreiding meterkast en de rest van de huisinstallatie vallen buiten onze offerte. Bij plaatsing van nieuwe meterkast zal meterkast conform NEN1010 worden uitgevoerd, excl. de huisinstallatie, de huisinstallatie zit niet in de offerte prijs. | +
Hoe loopt de bekabeling van de zonnepanelen naar de meterkast/(omvormer) | Via bestaande dakdoorvoer en koof naar kruipruimte, vanaf onderaf de meterkast in (meerprijs dakdoorvoer Bitumen €356) | + | Masters in Solar heeft inmiddels bij diverse bewoners in de EuroWoningen zonnepanelen mogen installeren, hierbij zijn er diverse oplossingen gebruikt mbt de bekabeling, natuurlijk binnendoor maar ook buitenom. Ten alle tijden wordt dit vooraf de installatie met de bewoners besproken, wel kan de huidige sitiatie invloed hebben om een bepaalde keuze en is de bewoner verantwoordelijk voor een lege koof. Voor het aanbrengen van een nieuwe dakdoorvoer zijn de kosten € 180,- | +/- | Via nieuwe dakdoorvoer door de schacht naar de kruipruimte en afhankelijk van welk systeem komt de omvormer in de garage te hangen en met APS direct in de meterkast. | +/-
Ervaring in onze wijk | Reeds heel veel Eurowoningen van panelen voorzien. Tevens al sinds vele jaren zeer actief in Leusden. Praktisch onze thuisbasis. | + | Al meer dan een jaar is Masters in Solar één van de levaranciers in de EuroWoningen mbt Zonnepanelen & aircos. Wij hebben op bijna alle 12 pleinen van jullie al geinstalleerd en graag informeren wij jullie ook de referenties/reviews van jullie buurtgenoten. | + | 20 tal woningen | +
Service en ondersteuning | We hebben een telefoon/antwoordservice waarop de storing 24 uur per dag kan worden gemeld ook buiten kantoortijden. De eerstvolgende werkdag wordt gereageerd tenzij er spoed is | + | Masters in Solar heeft eigen installatie- & serviceteams en zal altijd binnen 48 uur reageren op meldingen.+[@[Masters in Solar Actie aanbod april 2024]] | + | Binnen 24u antwoordt op de mail en binnen 7 werkdagen herstel in geval van defecte onderdeel. | +
Meerprijs aanpassen meterkast | Afhankelijk van staat groepenkast kosten voor bijplaatsen hoofdschakelaar of compleet vervangen. (Doen wij in eigen beheer.) | + | Dit is bij Masters in Solar altijd inclusief, mbt het zonnesysteem. | + | Meerprijs is er niet als de hoeveelheid panelen op de huidige meterkast passen en meterkast is conform NEN1010. Als het niet mogelijk is de panelen op de huidige meterkast aan te sluiten dan zal indien nodig dit bij de opname worden aangegeven en hier zal een aanvullende prijs voor komen. | +
Meerprijs aansluiten op 3 fase | €200 meerprijs bij keuze 3 fase (als aansluiting al 3x25A is) | +/- | De eventuele meerprijs voor een 3 fase installatie is de bekabeling en aardlek voor € 150,00. | +/- | Meerprijs is er niet als de huidige meterkast 3 fase is aangesloten en meterkast voldoet aan NEN1010. Offerte is gebaseerd op een 3 fase aansluiting. Aanvragen voor verzwaring kan alleen de klant bij de netleverancier mocht er 1 fase in de woning aanwezig zijn en er 3 voor nodig. Informeer bij de netbeheerder wat de realisatietijd is voor verzwaring | +
Garantie in geval van Faillissement | Geen aanbetaling vereist. Betalen pas na oplevering installatie. Fabrieksgarantie via fabrikanten. | + | Masters in Solar bestaat meer dan 10 jaar. Met meer dan 15.000 installaties behoren wij inmiddels tot de ervaren gevestigde orde in de solar branch. Masters in solar heeft een financiële AAA status en is daarmee een zeer financieel gezond bedrijf. Masters in Solar vraagt geen aanbetaling. Zobent u als klant zeker van een opleverde installatie. Tevens zijn we aangesloten bij: InstallQ, STEK Duurzaam en Stichting Open. | + | Bloemendalbouw BV | (-)
Opmerking leverancier | Inclusief huren van verhuislift i.v.m. veilig werken. Wanneer meerdere buren voor ons kiezen kunnen we de verhuislift kosten verdelen. Lid van: Techniek Nederland, Stichting Open Gecertificeerd door: Zonnekeur, KvINL, InstallQ, Solar Specialist NewSolar bestaat 15 jaar; tijdelijk €15 jubileumkorting per paneel |  | Masters in Solar laat graag weten wat anderen vinden; https://mastersinsolar.nl/gemeente-leusden/ https://g.page/r/CYmytNuT6h-ZEAg/review |  | Belangrijk is de leeftijd van het dak, ouder dan 10 a 15 jaar geadviseerd te overlagen of te laten controleren voor de panelen geplaatst worden. Meterkasten die bij opname niet voldoen aan de NEN1010, missende hoofd schakelaar, aardlek schakelaar met maximaal 4 groepen of groepen die niet achter aardlek schakelaar zitten zal bij opname gemeld worden dat deze vervangen dienen te worden. Storingen die optreden na het vervangen van de meterkast, zoals storingen met aardlekschakelaars, buiten verlichting of overbelasting van groepen zullen in overleg worden opgelost en verrekend. Er is gerekend met individuele plaatsing. Wanneer meerder plaatsingen op 1 dag kunnen plaatsvinden kan de prijs hier op aangepast worden.
Oplevering na verstrekken opdracht | ongeveer 12 weken | +/- | Tussen akkoord en installatie zit gemiddeld 2 maanden. In deze tussen liggende periode zal er ook een schouw plaatsvinden. Tevens ontvangt u na de installtie pas de factuur en zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden. | + /- | Tussen 4 en 12 weken | +

## New Solar
NEW SOLAR | Klein Landaas 4
3931 GC Woudenberg
Kwaliteit panelen | Trina Solar Dual Glass Vertex S 430 Wp
| Aantal panelen | Aanbod april 2024 | Regulier | Korting
all-in met APS micro-omvormers | 8 | 4427.21 | 5283.61 | -856.4
all-in met APS micro-omvormers | 12 | 6041.53 | 6949.1 | -907.57
all-in met APS micro-omvormers | 14 | 6634.17 | 7731.6 | -1097.43
Eventuele bijkomende kosten
Dakdoorvoer Bitumen |  | 356 |  | Geen aanbetaling
Aansluiting 3 fase |  | 150
Aanpassen meterkast |  | n.t.b. |  | Levertijd +/- 12 weken
Overige belangrijke specificaties
Omvormer | Micro-omvormer APS DS3
aansluiting 1 fase / 3 fase | Beide opties mogelijk. Met 3-fase aansluiting betere spreiding over fasen. Standaardprijs is 1 fase.
Garantie | -Trina Solar glas-glas Zonnepanelen:25 jaar -APS micro omvormer: 20 jaar -Montage totale installatiewerk: 5 jaar -Opbrengstgarantie na 25 jaar: minimaal 90% van de originele capaciteit -Belangrijk dat dakdoorvoer door bestaande dakdekker wordt gerealiseerd i.v.m. resterende garantie op dakleer
Aan welke eisen van de NEN1010 norm voldoet de installatie | Volledig
Hoe loopt de bekabeling van de zonnepanelen naar de meterkast/(omvormer) | Via bestaande dakdoorvoer en koof naar kruipruimte, vanaf onderaf de meterkast in (meerprijs dakdoorvoer Bitumen €356)
Ervaring in onze wijk | Reeds heel veel Eurowoningen van panelen voorzien. Tevens al sinds vele jaren zeer actief in Leusden. Praktisch onze thuisbasis.
Service en ondersteuning | We hebben een telefoon/antwoordservice waarop de storing 24 uur per dag kan worden gemeld ook buiten kantoortijden. De eerstvolgende werkdag wordt gereageerd tenzij er spoed is.
Meerprijs aanpassen meterkast | Dit is bij Masters in Solar altijd inclusief, mbt het zonnesysteem.
Meerprijs aansluiten op 3 fase | De eventuele meerprijs voor een 3 fase installatie is de bekabeling en aardlek voor € 150,00.
Garantie in geval van Faillissement | Geen aanbetaling vereist. Betalen pas na oplevering installatie. Fabrieksgarantie via fabrikanten.
Opmerking leverancier | Inclusief huren van verhuislift i.v.m. veilig werken. Wanneer meerdere buren voor ons kiezen kunnen we de verhuislift kosten verdelen. Lid van: Techniek Nederland, Stichting Open Gecertificeerd door: Zonnekeur, KvINL, InstallQ, Solar Specialist NewSolar bestaat 15 jaar; tijdelijk €15 jubileumkorting per paneel
Oplevering na verstrekken opdracht | ongeveer 12 weken
Voor eventuele vragen kan je terecht bij het buurteam

## Master in Solar
Masters in Solar | Nudepark 152
6702 DX Wageningen
Kwaliteit panelen | Tier 1 425 Wp mono
| Aantal panelen | Aanbod april 2024 | Regulier | Korting
Panelen met Growatt omvormer all-in prijs | 8 | € 3.300,00 | 3503 | -203
| 12 | € 4.150,00 | 4397 | -247
| 16 | € 4.925,00 | 5213 | -288
Panelen all-in met Solar Edge omvormer en Solar Edge optimizers | 8 | € 4.250,00 | 4631 | -381
| 12 | €5.200,00 | 5716 | -516
| 16 | € 6.450,00 | 7090 | -640
Panelen all-in met APS micro-omvormers Actieaanbod met Enphase micro-omvormers | 8 | € 4.350,00 |  | ACTIEAANBOD
| 12 | € 5.650,00 |  | ACTIEAANBOD
| 16 | € 7.200,00 |  | ACTIEAANBOD
Eventuele bijkomende kosten
Aansluiting 3 fase |  | 150 |  | Geen aanbetaling
Levertijd +/- 8 weken
Overige belangrijke specificaties
Omvormer | Growatt Solar Edge met optimizers Enphase micro-omvormer
aansluiting 1 fase / 3 fase | 1 fase.
Garantie | Growatt omvormer 10 jaar SolarEdge omvormer 12 jaar & Empase omvormer 25 jaar Optimizers 25 jaar Panelen 12 jaar fabrieksgarantie Opbrengstgarantie na 25 jaar: 88,9 % Montage: 10 jaar
Aan welke eisen van de NEN1010 norm voldoet de installatie | Alle Masters in Solar installatie wordt uitgevoerd volgens de nen1010.
Hoe loopt de bekabeling van de zonnepanelen naar de meterkast/(omvormer) | Masters in Solar heeft inmiddels bij diverse bewoners in de EuroWoningen zonnepanelen mogen installeren, hierbij zijn er diverse oplossingen gebruikt mbt de bekabeling, natuurlijk binnendoor maar ook buitenom. Ten alle tijden wordt dit vooraf de installatie met de bewoners besproken, wel kan de huidige sitiatie invloed hebben om een bepaalde keuze en is de bewoner verantwoordelijk voor een lege koof.
Ervaring in onze wijk | Al meer dan een jaar is Masters in Solar één van de levaranciers in de EuroWoningen mbt Zonnepanelen & aircos. Wij hebben op bijna alle 12 pleinen van jullie al geinstalleerd en graag informeren wij jullie ook de referenties/reviews van jullie buurtgenoten.
Service en ondersteuning | Masters in Solar heeft eigen installatie- & serviceteams en zal altijd binnen 48 uur reageren op meldingen.
Meerprijs aanpassen meterkast | Afhankelijk van staat groepenkast kosten voor bijplaatsen hoofdschakelaar of compleet vervangen. (Doen wij in eigen beheer.)
Meerprijs aansluiten op 3 fase | €200 meerprijs bij keuze 3 fase (als aansluiting al 3x25A is)
Garantie in geval van Faillissement | Masters in Solar bestaat meer dan 10 jaar. Met meer dan 15.000 installaties behoren wij inmiddels tot de ervaren gevestigde orde in de solar branch. Masters in solar heeft een financiële AAA status en is daarmee een zeer financieel gezond bedrijf. Masters in Solar vraagt geen aanbetaling. Zobent u als klant zeker van een opleverde installatie. Tevens zijn we aangesloten bij: InstallQ, STEK Duurzaam en Stichting Open.
Opmerking leverancier | Masters in Solar laat graag weten wat anderen vinden; https://mastersinsolar.nl/gemeente-leusden/ https://g.page/r/CYmytNuT6h-ZEAg/review
Oplevering na verstrekken opdracht | Tussen akkoord en installatie zit gemiddeld 2 maanden. In deze tussen liggende periode zal er ook een schouw plaatsvinden. Tevens ontvangt u na de installtie pas de factuur en zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.
Voor eventuele vragen kan je terecht bij het buurteam

## Bloemendal - DE Partner
Bloemendal - DE Partner | Bedrijfsweg 11
3831 KE Leusden
Kwaliteit panelen | Longi Solar 435 Wp full black / 440Wp not full Black
| Aantal panelen | Aanbod april 2024 | Regulier | Korting
Panelen met Growatt omvormer all-in prijs | 8 | 4271 |  | NIEUW AANBOD
| 12 | 5701 |  | NIEUW AANBOD
| 16 | 6700 |  | NIEUW AANBOD
Panelen all-in met Solar Edge omvormer en Solar Edge optimizers | 8 | 5213 | 5424 | -211
| 12 | 7115 |  | (3 fase korte string)
| 16 | 7895 | 8352 | -457
Panelen all-in met APS micro-omvormers Actieaanbod met Enphase micro-omvormers | 8 | 4793 | 5058 | -265
| 12 | 6095 | 6510 | -415
| 16 | 7402 | 7842 | -440
Eventuele bijkomende kosten
Aanpassingen meterkast (zie toelichting bij specificaties) |  | n.t.b. |  | Geen aanbetaling
Levertijd tussen 4-12 weken
Overige belangrijke specificaties
Omvormer | Serieel: Growatt omvormers 1 fase en 3 fase, schaduw op 1 paneel is nadelig voor alle panelen. Parallel: Solar Edge 1 fase met S440 optimizers/ Solar Edge 3 fase met S440 optimizers schaduw is geen probleem Micro-omvormer APS DS3 1 fase QS2 3 fase, schaduw is ook geen probleem
aansluiting 1 fase / 3 fase | 1-fase of 3 fase
Garantie | Garantie obv fabrieksgarantie - Zonnepanelen 10 jaar - Solar Edge omvormer 12 jaar, optimizers 25 jaar - APS microomvormer DS3 en QT2 20 jaar - Montage 2 jaar na oplevering - Opbrengstgarantie na 25 jaar: minimaal 80% van de originele capaciteit
Aan welke eisen van de NEN1010 norm voldoet de installatie | Panelen worden volgens SCIOS Scope 12 aangesloten, de uitbreiding meterkast en de rest van de huisinstallatie vallen buiten onze offerte. Bij plaatsing van nieuwe meterkast zal meterkast conform NEN1010 worden uitgevoerd, excl. de huisinstallatie, de huisinstallatie zit niet in de offerte prijs.
Hoe loopt de bekabeling van de zonnepanelen naar de meterkast/(omvormer) | Via nieuwe dakdoorvoer door de schacht naar de kruipruimte en afhankelijk van welk systeem komt de omvormer in de garage te hangen en met APS direct in de meterkast.
Ervaring in onze wijk | 20 tal woningen
Service en ondersteuning | Binnen 24u antwoordt op de mail en binnen 7 werkdagen herstel in geval van defecte onderdeel.
Meerprijs aanpassen meterkast | Meerprijs is er niet als de hoeveelheid panelen op de huidige meterkast passen en meterkast is conform NEN1010. Als het niet mogelijk is de panelen op de huidige meterkast aan te sluiten dan zal indien nodig dit bij de opname worden aangegeven en hier zal een aanvullende prijs voor komen.
Meerprijs aansluiten op 3 fase | Meerprijs is er niet als de huidige meterkast 3 fase is aangesloten en meterkast voldoet aan NEN1010. Offerte is gebaseerd op een 3 fase aansluiting. Aanvragen voor verzwaring kan alleen de klant bij de netleverancier mocht er 1 fase in de woning aanwezig zijn en er 3 voor nodig. Informeer bij de netbeheerder wat de realisatietijd is voor verzwaring
Garantie in geval van Faillissement | Bloemendalbouw BV
Opmerking leverancier | Belangrijk is de leeftijd van het dak, ouder dan 10 a 15 jaar geadviseerd te overlagen of te laten controleren voor de panelen geplaatst worden. Meterkasten die bij opname niet voldoen aan de NEN1010, missende hoofd schakelaar, aardlek schakelaar met maximaal 4 groepen of groepen die niet achter aardlek schakelaar zitten zal bij opname gemeld worden dat deze vervangen dienen te worden. Storingen die optreden na het vervangen van de meterkast, zoals storingen met aardlekschakelaars, buiten verlichting of overbelasting van groepen zullen in overleg worden opgelost en verrekend. Er is gerekend met individuele plaatsing. Wanneer meerder plaatsingen op 1 dag kunnen plaatsvinden kan de prijs hier op aangepast worden.
Oplevering na verstrekken opdracht | Tussen akkoord en installatie zit gemiddeld 2 maanden. In deze tussen liggende periode zal er ook een schouw plaatsvinden. Tevens ontvangt u na de installtie pas de factuur en zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.
Voor eventuele vragen kan je terecht bij het buurteam